## 项目信息
工程信息
项目名称 | 项目A_IDC机房项目 |  |  | 项目编号
描述 |  |  |  | 报价交期
报价单号 | DEMO-QUOTE
报价人 | 报价员A
创建日期 | 2025.12.05
报价审核人
项目负责人
项目备注
客户信息
客户名称
联系人
联系电话
客户地址
客户邮编
客户网址
客户email
本企业信息
单位名称 | 某成套设备有限公司
英文名称 | Anonymized Switchgear Co.,Ltd
联系人 | 潘国清
联系电话 | 5039987561.54
销售地区 | 全国
分类汇总 金额单位：人民币元
序号 | 分类名称 | 箱柜数量 | 总 价 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 分类属性
小计
| 运费 |  | 0
合计
人民币大写
报表说明 | 1、包含13%增值税，有效期30天； 2、塑壳断路器选用NSX，分断能力50KA，选用电子式； 3、微断选用施耐德IC65系列； 4、仪表选用雅达电子； 5、浪涌选用深圳中鹏； 6、浪涌保护器选用深圳中鹏；

## 低压柜
成套产品报价清单 金额单位：人民币元
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本总价 | 毛利 | 毛利率 | 箱柜尺寸 | 类别 | 预留 | 预留 | 图号
| 列头柜 | 列头柜 | 列头柜 | 台 | 4 | [6 empty] | 300mm(D)*1200mm(W)*2200mm(H)
| 空调配电柜 | 配电柜 | Prisma | 台 | 2 | [6 empty] | 600D*600W*2200H
| 改造 | 8只250A断路器 |  | 项 | 1
| 小计 |  |  | 台
| 包装费 |  |  | 台 | 6
| 运输费 | 泰州-苏州 |  | 趟 | 1 | 1000
| 运载工具车 |  |  | 台 | 1 | 0
合计(人民币大写)
说明
成套产品报价明细表
柜号: | 列头柜 | 型号: | 列头柜 |  | 名称: | 列头柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 300mm(D)*1200mm(W)*2200mm(H) | 类别:
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
列头柜 元件名称: 交流塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250N MIC 2.2 250 3P F; 列头柜 生产厂家: 施耐德电气; 列头柜 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 3275.77; 类别: 折扣 系数: 0.45; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: C25N32D250 | NSX160N MIC 2.2 160 3P F
| 辅助触点（NSX） | OF | 施耐德配套 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 30 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| SDE适配器 | LV429451 | 施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 77.19 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 后备保护 | TSCB -ll ／4 | 深圳中鹏 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 135 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9F28440
列头柜 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: TC40-385/3+N FM; 列头柜 生产厂家: 深圳中鹏; 列头柜 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 75; 类别: 折扣 系数: 1; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: A9L625601 | PRD40r/3P+N→PRD40r 3P＋N
列头柜 元件名称: 交流微型断路器; 型号: 型号规格: iC65H-C63A/3P; 列头柜 生产厂家: 施耐德电气; 列头柜 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 344.76; 类别: 折扣 系数: 0.4; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: A9F28363 | iC65H-C40A/2P
| 交流微型断路器 | iC65H-C63A/2P | 施耐德电气 | 只 | 36 | [5 empty] | 1 | 223.14 | 0.4 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9F28263
| 熔断器 | UK5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 13 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 指示灯 | AD16-22B/G28 | APT | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 8.5 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | AD16-22B/R28 | APT | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 8.5 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 中间继电器 | REL-IR-BL/L-24DC/2x21 | 菲尼克斯 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 13.6 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 继电器座 | ECOR-2-BSC2-RT/2x21 | 菲尼克斯 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 风机 | TX12038H24（5000转,RD） | 霆翔电气 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 60 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 金属薄膜电阻 | 5.1kΩ,1/2W | 国产优质 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 开关电源 | YDE-AD150-1212 | 雅达 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 76 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 多功能仪表 | ET903-E3-N | 雅达 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 230 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 电流互感器 | YDBH0.66-30I-250/5A | 雅达 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 30 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 霍尔电流互感器 | CT10 | 雅达 | 只 | 48 | [5 empty] | 1 | 10 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 交流监控主机 | YD-DEMS-BD2-RHT | 雅达 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 500 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 支路电量监测单元从机 | YM-DEMS-BD11Q48-C | 雅达 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 480 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 触摸屏 | YD7062SJ 黑色 | 雅达 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 485 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 一次电缆 | 16mm² | 凯布斯 | 米 | 246 | [5 empty] | 1 | 15.36 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 出线端子 | UK16 | 菲尼克斯 | 只 | 44 | [5 empty] | 1 | 6.33 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 端板 | D-UK16 | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 1.48 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 标记条横向 | ZB10 LGS:1-10 | 菲尼克斯 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1.1 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 标记条横向 | ZB10 LGS:11-20 | 菲尼克斯 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1.1 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 进线格兰头 | M47 | 国产优质 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 16 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 出线格兰头 | M32 | 国产优质 | 只 | 40 | [5 empty] | 1 | 9.5 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | KG | 10 | [5 empty] | 1 | 106.41 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 导线及辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 300 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 列头柜 | 300mm(D)*1200mm(W)*2200mm(H) | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 6079.5 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
人工
| 管理费 | [14 empty] | 费用
| 利润 | [14 empty] | 费用
| 税金 | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | 空调配电柜 | 型号: | Prisma |  | 名称: | 配电柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600D*600W*2200H | 类别:
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
空调配电柜 元件名称: 交流塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160N MIC 2.2 160 3P F; Prisma 生产厂家: 施耐德电气; Prisma 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 2707.94; 类别: 折扣 系数: 0.45; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: C16N32D160 | INS160 3P 160A 标准产品、黑色手柄
空调配电柜 元件名称: 双电源自动转换开关; 型号: 型号规格: WATSN-160/160b/4A PC级; Prisma 生产厂家: 施耐德万高; Prisma 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 9725; 类别: 折扣 系数: 0.5; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: N2A01604 | WATSN-160/160b/4A PC级→WATSN-160/160b/4H PC级→WATSN-160/160b/4A PC级+T
空调配电柜 元件名称: 交流塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100N MIC 2.2 100 3P F; Prisma 生产厂家: 施耐德电气; Prisma 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 2391.48; 类别: 折扣 系数: 0.45; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: C10N32D100 | iDPNN C16A
| 多功能仪表 | ET903-E3-N | 雅达 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 230 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 电流互感器 | 150/5A | 鼎浩 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 30 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
空调配电柜 元件名称: 后备保护; 型号: 型号规格: TSCB -ll ／4; Prisma 生产厂家: 深圳中鹏; Prisma 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 135; 类别: 折扣 系数: 1; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: A9F28450 | KHB-40/4P→iSCB2 80H2 4P
空调配电柜 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: TB80-385/3+N FM; Prisma 生产厂家: 深圳中鹏; Prisma 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 135; 类别: 折扣 系数: 1; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0; 类别: 订货号: A9L615601 | KDY-40/440/4P→PRD80r 3P＋N
| 铜排 | TMY 20*5 | 国产优质 | 米 | 9 | [5 empty] | 1 | 94.7049 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
空调配电柜 元件名称: 电缆; 型号: 型号规格: 25mm²; Prisma 生产厂家: 凯布斯; Prisma 单位: 米; 名称: 数量: 22; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 23.67; 类别: 折扣 系数: 1; 类别: 类别: 元件; 类别: 加工费: 0 | 2.5mm²→10mm²
| 辅料 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 500 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
空调配电柜 元件名称: 柜体; 型号: 型号规格: 600D*600W*2200H; Prisma 生产厂家: 清科; Prisma 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 类别: 表价: 2529; 类别: 折扣 系数: 1; 类别: 类别: 箱体; 类别: 加工费: 0 | 235D*600W*1300H
小计
| 人工 | [5 empty] | 573.76
| 管理费 | [14 empty] | 费用
| 利润 | [14 empty] | 费用
| 税金 | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | 改造 | 型号: |  |  | 名称: | 8只250A断路器 |  |  | 箱柜尺寸: |  | 类别:
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 交流塑壳断路器 | NSX250N MIC 2.2 250 3P P | 施耐德电气 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 4144.02 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0 | C25N32D250P
| 电流互感器 | BH-0.66/40I 5~600/5A | 鼎浩 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 18 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 铜排 | TMY 20*5 | 国产优质 | 米 | 6 | [5 empty] | 1 | 94.7049 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 项 | 1 | [5 empty] | 1 | 200 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 人工 |  |  | 项 | [6 empty] | 1 | 2000 | 1
小计
| 人工 | [5 empty] | 17.26
| 管理费 | [14 empty] | 费用
| 利润 | [14 empty] | 费用
| 税金 | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 项 | 1