## 封面
设备一览表 EQUIPMENT LIST
编 制 PRPD |  | 客户D有限公司 |  |  | 图 号 DWG. NO. | XXXXX-5-X00-PR03-01R0
校 核 CHKD |  | 项目D工艺设备项目工程 |  |  | 阶 段 PHASE | 详细设计 Detail Design
审 核 REWD |  | 联合厂房 |  |  | 专 业 DISP. | 工艺 Process
审 定 APPD | ／ |  |  |  | 合同号 CONT. NO.
设备一览表
EQUIPMENT LIST
2 |  |  | XXX | XXX | XXX | ／
1 |  |  | XXX | XXX | XXX | ／ | 2021-01-15
0 |  |  | XXX | XXX | XXX | ／ | 2021-01-12
版 次 REV. | 说明 DESCRIPTION |  | 编 制 PPEPD | 校 核 CHKD | 审 核 REWD | 审 定 APPD | 日 期 DATE
本文件为上海建安化工设计有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
This Document is the property of Shanghai IEG Chemical Engineering CO.,LTD. ,unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted.

## Sheet1
Project | 设备位号 | 设备名称 | 最大转速（RPM） | 最大转速对应的频率（Hz) | 最小转速(RPM) | 最小转速对应的频率(Hz) | 独立风扇 | 功率KW | 额定电压V | 额定电流A | 变频器需求 | 变频器功率 | 控制方式
MCC（工艺部分）用电设备表 | [13 empty] | 额定电压 | 变频器需求 | 控制方式
MCC（新增部分）用电设备表
| M00151 | R08001的搅拌器冷却循环泵 | [5 empty] | 1 | 380V | 2 | NO |  | 直启
| M00251 | R08002的搅拌器冷却循环泵 | [5 empty] | 1 | 380V | 2 | NO |  | 直启
|  | CCTV | [5 empty] | 10 | 220V |  | NO |  | 配电
|  | 热水系统 | [5 empty] | 15 | 380V |  |  |  | 配电
|  | 空气干燥器 | [5 empty] | 20 | 380V |  |  |  | 配电
|  | IB计量泵 | [5 empty] | 0.55 | 380V | 1.2 | NO |  | 直启
|  | MA计量泵 | [5 empty] | 0.55 | 380V | 1.2 | NO |  | 直启
|  | TGM计量泵 | [5 empty] | 0.55 | 380V | 1.2 | NO |  | 直启
|  | 废气风机 | [5 empty] | 4 | 380V |  | YES |  | VFD
|  | Back up | [5 empty] | 11 | 380V |  |  |  | 直启
|  | Back up | [5 empty] | 11 | 380V |  |  |  | 直启
|  | Back up | [5 empty] | 15 | 380V |  |  |  | 配电
|  | back up | [5 empty] | 4 | 380V |  | NO |  | 直启
|  | back up | [5 empty] | 4 | 380V |  | NO |  | 直启
|  | backup | [5 empty] | 10 | 380V |  | NO |  | 配电